- Приложение № 1

- к муниципальному контракту

- Приложение № 1

- к муниципальному контракту

- Приложение № 1 - к муниципальному контракту на ремонт помещений участкового пункта, расположенного по адресу: г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д.3; ремонт помещений участкового пункта, расположенного по адресу: г. Нововоронеж, ул. Победы, д.3 № -ЭА-2024 от . .2024г

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по ремонту помещений участкового пункта, расположенного по адресу: г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д.3; ремонту помещений участкового пункта, расположенного по адресу: г. Нововоронеж, ул. Победы, д.3

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание подготовлено к проведению аукциона в   электронной форме и содержит требование Заказчика к качеству работ, требование к их безопасности, требование к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

1.2. Настоящее техническое задание определяет порядок работ по ремонту помещений участкового пункта, расположенного по адресу: г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д.3; ремонту помещений участкового пункта, расположенного по адресу: г. Нововоронеж, ул. Победы, д.3.

1.3. Работы производятся на основании настоящего технического задания, локальных сметных расчетов, ведомостей объемов работ.

1.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ со дня заключения муниципального Контракта.

1.5. Подрядчик до начала работ назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение санитарных требований и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

1.6. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ, ТУ, СНиП, ВСН, стандартов, установленных действующим законодательством на соответствующие виды работ и обеспечивающих безопасную эксплуатацию.

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять работы с надлежащим качеством, в соответствии со строительными нормами и правилами, в установленные сроки.

2.1.2. Во время производства работ обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность.

2.1.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ и ТУ, СНиП, ВСН, стандартов, установленных действующим законодательством на соответствующие виды работ и обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта.

2.1.4. Выполнение работ не должно создавать неудобства или представлять угрозу жизни и здоровью людей.

2.1.5. Приобретать за счет собственных средств и выдавать работникам спецодежду со светоотражательными вставками и инвентарь, обеспечивать мероприятия по охране труда.

2.1.6. Соблюдать технологические циклы выполнения работ.

2.1.7. Своевременно выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.

2.2. В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людям, связанным с проведением подрядчиком работ по контракту, нести ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

2.3. В случае, если в объемах работ указаны технические характеристики и имеются ссылки на конкретные товарные знаки материалов, оборудования, допускается применение эквивалента, который соответствует или превосходит по качеству и техническим характеристикам.

3. Требования к качеству используемых, приобретаемых материалов  и изделий

3.1. Все используемые при выполнении работ материалы, изделия и оборудование должны быть экологически и пожаробезопасными, качественными.

3.2. Материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

3.3. Используемые и приобретаемые для выполнения работ материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов. Копии сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий и оборудования.

3.4. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов. Все используемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшиеся восстановительному и другому ремонту.

3.5. В случае, если имеются ссылки на конкретные товарные знаки, допускается применение эквивалента, который соответствует или превосходит по качеству и техническим характеристикам.

4. Технические требования

4.1. При производстве работ Подрядчику необходимо соблюдать:

4.1.1. Требования действующего законодательства и иных нормативных актов об охране окружающей среды и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм пожарной и электробезопасности, хранению материалов, оборудования, эксплуатации строительных машин и механизмов.

4.1.2. Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым работам.

4.1.3. Правила обращения со строительными отходами в соответствии с действующим законодательством.

4.1.4. Выполнение работ в соответствии с технологической последовательностью технически обоснованного совмещения отдельных видов работ.

4.2. При возникновении аварийных ситуаций Подрядчик должен немедленно сообщать информацию об этом в ЕДДС МБУ "АСЦ" и принимать меры по ликвидации аварийных ситуаций.

4.3.  При производстве работ запрещается пользоваться неисправными рабочими инструментами и приспособлениями. Зоны, где ведутся ремонтные работы, должны быть ограждены сигнальной или оградительной лентой.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех коммуникаций, находящихся на объекте.

4.5. Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

4.6. Подрядчик своевременно предъявляет для освидетельствования работы на их соответствие качеству и объёмам Заказчику.

4.7. Работы выполняются Подрядчиком – его силами, транспортом, оборудованием, из его материалов.

4.8. Подрядчик обеспечивает выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществляет транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ.

4.9. Строительный мусор с территории, где производятся ремонтные работы вывозиться ежедневно. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие его утилизацию.

4.10. Не указанные в проекте, техническом задании ГОСТы на материалы, работы, услуги, которые используются при выполнении работ, должны применять в соответствии с описанными характеристиками самостоятельно.

4.11. Если в проекте, техническом задании имеются ГОСТы на неприменяемые в нем материалы, работы, услуги, считать их указанными для ознакомления.  Указанные в проекте ГОСТ, ТУ, СНиП, ВСН, стандарты необходимо применять в соответствии с действующим законодательством.

5. Иные обязательства Подрядчика

5.1. Ежедневный выход производственных бригад на объекты для производства работ во избежание невыполнения объемов, ежедневное присутствие на объекте начальника участка (начальника смены, мастера, прораба).

| ПОДРЯДЧИК: _________________ М.П. | ЗАКАЗЧИК: Глава администрации ______________ Р.В. Ефименко М.П. |
| --- | --- |