- Приложение № 1 - к муниципальному контракту на ремонт систем ливневой канализации в городском округе город Нововоронеж № от ___.___. 2024г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт систем ливневой канализации

в городском округе город Нововоронеж

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание подготовлено к проведению электронного аукциона и содержит требование Заказчика к качеству работ, требование к их безопасности, требование к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. Заказ размещается с целью проведения мероприятий по улучшению условий проживания  граждан и повышению уровня благоустройства на территории муниципального образования городского округа город Нововоронеж.

1.2. Работы производятся на основании настоящего технического задания, ведомостей объёмов работ, локальных сметных расчетов.

1.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ со дня заключения муниципального Контракта.

1.4. Подрядчик до начала работ назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение санитарных требований и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

1.5. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, ВСН, стандартов, установленных действующим законодательством на соответствующие виды работ и обеспечивающих безопасную эксплуатацию.

1.6.  Подрядчик перед началом выполнения работ должен: 1) согласовать места размещения оборудования, материалов с Заказчиком; 2) вызвать всех представителей сетевых организаций, имеющих в зоне производства работ подземные и надземные инженерные сети, уточнить расположение данных инженерных сетей и получить разрешение на производство земляных работ в установленном порядке в администрации городского округа город Нововоронеж.

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять работы с надлежащим качеством, в соответствии со строительными нормами и правилами, в установленные сроки.

2.1.2. Во время производства работ обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность.

2.1.3. Приобретать за счет собственных средств и выдавать работникам спецодежду со светоотражательными вставками и инвентарь, обеспечивать мероприятия по охране труда.

2.1.4. Соблюдать технологические циклы выполнения работ.

2.1.5. Вести всю первичную исполнительную документацию при производстве работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ и представлять ее Заказчику;

- все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются актом освидетельствования скрытых работ. Освидетельствование скрытых работ производится комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика;

- Подрядчик обязан письменно уведомить за 1 (одни) сутки Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ. Если Подрядчик не информировал или информировал с опозданием Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ, Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить работы за свой счет.

2.1.6. Своевременно выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.

2.1.7. В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людям, связанным с проведением Подрядчиком работ по контракту, нести ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

2.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ и ТУ, СНиП, СП, ВСН, стандартов, установленных действующим законодательством на соответствующие виды работ и обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта.

2.3. Выполнение работ не должно создавать неудобства или представлять угрозу жизни и здоровью людей.

3. Технические требования

3.1. При производстве работ Подрядчику необходимо соблюдать:

3.1.1. Требования действующего законодательства и иных нормативных актов об охране окружающей среды и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм пожарной и электробезопасности, хранению материалов, оборудования, эксплуатации строительных машин и механизмов.

3.1.2. Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым работам.

3.1.3. Правила обращения со строительными отходами в соответствии с действующим законодательством.

3.1.4. Выполнение работ в соответствии с технологической последовательностью технически обоснованного совмещения отдельных видов работ.

3.2. При возникновении аварийных ситуаций Подрядчик должен немедленно сообщать информацию об этом в ЕДДС МБУ «АСЦ» и принимать меры по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3. При производстве работ запрещается пользоваться неисправными рабочими инструментами и приспособлениями. Зоны, где ведутся ремонтные работы, должны быть ограждены сигнальной или оградительной лентой.

3.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех коммуникаций, находящихся на объекте.

3.5. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журналы производства работ, в которых отражается весь ход работ производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях сторон.

3.6. Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

3.7. Подрядчик своевременно предъявляет для освидетельствования работы на их соответствие качеству и объёмам Заказчику.

3.8. Работы выполняются Подрядчиком – его силами, транспортом, оборудованием, из его материалов.

3.9. Подрядчик обеспечивает выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществляет транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ.

3.10. Перед началом производства ремонтных работ должна быть разработана схема организации дорожного движения в месте производства ремонтных работ. Данная схема должна быть согласована Заказчиком и ГИБДД.

3.11. Существующие дорожные знаки, установленные в зоне производства работ, не соответствующие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, должны быть зачехлены или демонтированы на период производства работ.

3.12. К основным видам работ на объектах разрешается приступать только после устройства необходимых ограждений места производства работ и расстановки временных дорожных знаков. Запрещается проведение работ в темное время суток без организации освещения.

3.13. Технические характеристики работ должны соответствовать характеристикам, предъявленным к соответствующим работам в соответствии с действующим законодательством.

3.14.  Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ близлежащих объектов: жилищного фонда и др., коммуникаций (линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.), элементов благоустройства и др. В случае, если при выполнении работ будут нарушены объекты жилищного фонда, строений, зданий, благоустройства, коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить таковые за свой счет.

3.15. После производства работ необходимо убрать временные знаки, обозначающие зону работ, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора. Строительный мусор с территории, где производятся ремонтные работы вывозиться ежедневно. Не использовать для складирования материалов стоянки строительной техники, территорию места производства работ.

3.16. После завершения ремонтных работ Подрядчик должен привести в соответствие место производства работ с используемой (поврежденной) в процессе ремонтных работ прилегающей территорией с требованиями технических норм и правил.

3.17. Не указанные в проекте, техническом задании ГОСТы на материалы, работы, услуги, которые используются при выполнении работ, должны применять в соответствии с описанными характеристиками самостоятельно.

3.18. Если в проекте, техническом задании имеются ГОСТы на неприменяемые в нем материалы, работы, услуги, считать их указанными для ознакомления.  Указанные в проекте ГОСТ, ТУ, СНиП, ВСН, стандарты необходимо применять в соответствии с действующим законодательством.

4. Требования к качеству используемых, приобретаемых материалов                    и изделий

4.1. Все используемые при выполнении работ материалы, изделия и оборудование должны быть экологически и пожаробезопасными, качественными.

4.2. Материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Используемые и приобретаемые для выполнения работ материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов. Копии сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий и оборудования.

4.4. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов. Все используемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшиеся восстановительному и другому ремонту.

4.5. В случае, если имеются ссылки на конкретные товарные знаки, допускается применение эквивалента, который соответствует или превосходит по качеству и техническим характеристикам.

5. Иные обязательства Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по охране окружающей среды.

5.2. В процессе выполнения работ недопустимо захламление территории бытовыми отходами, строительным мусором.

5.3. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.

5.4. Ежедневный выход производственных бригад на объекты для производства работ во избежание невыполнения объемов, ежедневное присутствие на объекте начальника участка (начальника смены, мастера, прораба).

| ПОДРЯДЧИК: _________________ М.П. | ЗАКАЗЧИК: ______________ М.П. |
| --- | --- |